| Модел | Охлаждане, Btu | Отопление, Btu | Охлаждане, kW | Отопление, kW | Цена, лв С ДДС = | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплит системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASW H09A4 / HSA | 9000 | 9560 | 2,5 | 2,8 | 349.00 | Работна температура -15С до =45С; Sleep; Часовник; =E4игиталендисплей; Инсталационен Кит |  |  |
| ASW H12A4 / HSA | 12000 | 13000 | 3,2 | 3,8 | 429.00 |  |  |  |
| ASW H14B4 / HSA | 12000 | 13800 | 3,5 | 4.0 | 459.00 |  |  |  |
| ASW H18B4 / HSA | 18000 | 20000 | 5,3 | 5,8 | 679.00 |  |  |  |
| ASW H24B4 / HSA | 24000 | 26300 | 7.0 | 7,7 | 869.00 |  |  |  |
| Йонизиращи сплит системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASW H12A4 / HSL Ion generator Auto restart | 12000 | 13000 | 3.2 | 3.8 | 469.00 | Работна температура -15С до =45С; Sleep; Часовник; =E4игиталендисплей; Инсталационен Кит; Йонизатор; Автоматичен рестарт. |  |  |
| ASW H12A4 / EC Ion generator Auto restart | 12000 | 13000 | 3.2 | 3.8 | 499.00 | Работна температура -15С до =45С; Sleep; Часовник; =E4игиталендисплей; Инсталационен Кит; Йонизатор; Автоматичен рестарт. |  |  |
| Инверторен сплит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KFR 2501G | 9000 | 12000 | 2,5 | 3,1 | 650.00 | Работна температура -15С до =45С; Sleep; Часовник; =E4игиталендисплей; Инсталационен Кит |  |  |
| KFR 3201G | 11000 | 15000 | 3,2 | 4,1 | 750.00 |  |  |  |
| Модел | Охлаждане, Btu | Отопление, Btu | Охлаждане, kW | Отопление, kW | Цена, лв С ДДС = | Описание |  |  |
| Колонен тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASFH24B4 | 24000 | 34000 | 7,1 | 7,8 + 2.1 kW нагревател | 1230.00 | Работна температура -15С до =45С; Sleep; Часовник; =E4игиталендисплей; Инсталационен Кит; Монофазна; нагревател – 2.1 kW. |  |  |
| ASFH41A5 | 41000 | 55000 | 12.0 | 13,2 + 3 kW нагревател | 1 899.00 | Работна температура -15С до =45С; Sleep; Часовник; =E4игиталендисплей; Инсталационен Кит; Трифазна; нагревател – 3 kW. |  |  |
| Касетъчен тип |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALCa-H24B4 | 24000 | 26000 | 7.0 | 7.7 | 1 799.00 | Монофазна |  |  |
| ALCa-H41B5 | 41000 | 44000 | 12.0 | 13.0 | 2 599.00 | Трифазна |  |  |
| Канален тип – Дъкт системи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ALDu-H24C5/D | 26 000 | 35 000 | 7.5 | 8.0 = 2 kW нагревател | 1 999.00 | Монофазен; Допълнителен нагревател – 2 kW. |  |  |